МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 30 января 2013 г.
№ 23

Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории Приднестровской Молдавской Республике»

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 11 апреля 2013 г.
Регистрационный № 6385

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 2003 года № 339-З-III "О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 03-41), с изменениями и дополнениями, внесёнными законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2004 года № 452-ЗИД-III (САЗ 04-31), от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45), от 3 апреля 2006 года № 18-ЗИД-IV (САЗ 06-15), от 22 декабря 2006 года № 136-ЗИД-IV (САЗ 06-52), от 6 августа 2009 года № 833-ЗИД-IV (САЗ 09-32), от 11 ноября 2010 года № 207-ЗД-IV (САЗ 10-45), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2005 года № 60 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 05-7) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2006 года № 133 (САЗ 06-14), от 5 мая 2006 года № 200 (САЗ 06-19), от 6 ноября 2007 года № 736 (САЗ 07-46), от 26 марта 2009 года № 197 (САЗ 09-13), от 22 апреля 2009 года № 267 (САЗ 09-17), от 6 мая 2010 года № 328 (САЗ 10-18), от 6 мая 2010 года № 330 (САЗ 10-18), от 5 марта 2012 года № 154 (САЗ 12-11), от 30 ноября 2012 года № 788 (САЗ 12-49), и в целях введения в действие правил пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также усиления контроля за соблюдением вышеуказанных учреждений данных правил, организации работы по предупреждению пожаров и их тушению, а также проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, координирования деятельности других видов пожарной охраны, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие "Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории Приднестровской Молдавской Республики" (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр                                                                                                                               С. Монул

г. Тирасполь
30 января 2013 г.
№ 23

Приложение
к Приказу Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2013 года № 23

Правила
пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории
Приднестровской Молдавской Республике

1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности для всех типов общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов (в том числе - школ-интернатов для детей с дефектами умственного и физического развития), детских домов, детских дошкольных учреждений (детских садов, детских яслей-садов для детей с дефектами умственного и физического развития), детских внешкольных учреждений (учебно-производственных комбинатов, дворцов и домов пионеров и школьников, юношеских клубов, домов художественного воспитания детей, станций юных техников и юных натуралистов и тому подобное), детских музыкальных, художественных и хореографических школ и детско-юношеских спортивных школ (далее - детских учреждений) независимо от их ведомственной принадлежности.

Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной безопасности в учебно-производственных мастерских, мастерских трудового обучения, кабинетах и лабораториях, лагерях труда и отдыха, столовых, буфетах, медпунктах, музеях, спортивных сооружениях, складских помещениях и тому подобное, при проведении сельскохозяйственных и других видов специальных работ и занятий в детских учреждениях, определяются соответствующими отраслевыми Правилами пожарной безопасности.

2. Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели, обслуживающий персонал и другие работники детских учреждений (далее - работники детских учреждений), а также учащиеся и воспитанники обязаны знать и строго выполнять Правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детских учреждений несут их руководители - директора, заведующие или лицо, назначенное приказом руководителя и которое по занимаемой должности или по характеру выполняемой работы отвечает за пожарную безопасность в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года № 64 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике. ППБ 01-06." (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10).

4. Руководитель детского учреждения обязан:

а) обеспечить выполнение настоящих Правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками, принимать срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

б) организовывать изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детских учреждений по программе (Приложение № 1 к настоящим Правилам).

Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

С учащимися IV-XI классов один раз в пол года во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению Правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожаров в школе и дома (Приложение № 2 к настоящим Правилам);

в) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского учреждения на случай возникновения пожара.

План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие (в детских учреждениях сезонного типа - в начале каждой смены);

г) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы детского учреждения;

д) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими организациями;

е) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием учащихся или воспитанников дежурный по учреждению в выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты.

В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику;

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в детском учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану в соответствии с пунктом 16 Приказа Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года № 64 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике. ППБ 01-06." (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10);

в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию детского учреждения, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания, ручной электрический фонарь.

6. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых зданиях и помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, несут руководители арендуемых организаций.

2. Общие требования пожарной безопасности

7. Содержание территории, зданий и помещений:

а) все детские учреждения перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора;

б) территория детского учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории;

в) дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану;

г) противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта;

д) разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается;

е) в многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младшей возрастной категории (до 3-х лет) следует размещать не выше первого этажа в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2007 года № 715 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.1.1249-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (рег. № 4492 от 9 июля 2008 года) (САЗ 08-27);

ж) вместимость помещений должна соответствовать установленной норме, которые составляет 2,5 кв.м. на 1 учащегося в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 125 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР № 03-2005 "Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего образования на территории Приднестровской Молдавской Республики" (рег. № 3197 от 27 апреля 2005 года) (САЗ 05-18);

з) расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения;

и) в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности;

к) эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием;

л) двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и так далее);

м) в помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и тому подобное, должны быть жестко прикреплены к полу;

н) в зданиях на видных местах должны быть вывешаны планы (схемы) эвакуации людей при пожаре, а также здания должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2005 года № 219 "Об утверждении и введении в действие норм пожарной безопасности при проектировании систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях; систем и комплексов пожарной сигнализации; перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (рег. № 3342 от 28 сентября 2005 года) (САЗ 05-40);

о) одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления;

п) огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других работ на объектах народного хозяйства;

р) пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях. Оставление помещения без наблюдения запрещается. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается.

Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов;

с) все здания и помещения детского учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;

т) по окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

8. В зданиях детских учреждений запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и Правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуаций (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и тому подобное) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и тому подобное, для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и тому подобное, с применением открытого огня.

Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы;

9. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:

а) перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж;

б) неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается;

в) в помещениях котельных запрещается:

1) производить работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

2) допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа в местах соединения трубопроводов и из форсунок;

3) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

4) работать при неисправных приборах контроля и автоматики;

5) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;

6) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах;

7) закрывать горючими материалами жалюзи воздушного отопления;

8) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;

9) допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;

10) хранить запасы твердого топлива, превышающие суточную потребность;

11) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара;

г) у топочного отверстия печи на деревянном полу должен быть закреплен предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

д) дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона;

е) категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотра за ними детям и посторонним лицам;

ж) топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается;

з) при переводе печей с одного вида твердого топлива на другой они должны быть соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным кирпичом и так далее);

и) на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;

к) использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов запрещается;

л) угли, зола и шлак из печей должны выгребаться в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удаляться в специально отведенные места;

м) топливо (дрова, уголь, торф и так далее) должно храниться в специально приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, расположенных вне противопожарных разрывов в соответствии с пунктом 22 Приказа Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года № 64 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике. ППБ 01-06" (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10).

В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускается;

н) хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается;

о) автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии;

п) при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

1) отключать огнезадерживающие устройства;

2) выжимать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

3) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

р) в местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

10. Электроустановки:

а) электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям приказа Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности Приднестровской Молдавской Республики от 8 июля 2002 года № 241 "Об утверждении и введении в действие Правил устройства электроустановок" (рег. № 1668 от 15 августа 2002 года) (САЗ 02-33); приказа Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики" от 29 июля 2002 года № 289 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации электроустановок потребителей" (рег. № 1681 от 19 августа 2002 года) (САЗ 02-34), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2003 года № 189 (рег. № 2159 от 13 мая 2003 года) (САЗ 03-20), Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2005 года № 110 (рег. № 3139 от 17 марта 2005 года) (САЗ 05-12), Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 21 марта 2005 года № 119 (рег. № 3150 от 24 марта 2005 года) (САЗ 05-13), Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности Приднестровской Молдавской Республики от 2 декабря 2010 года № 1373 (рег. № 5497 от 24 декабря 2010 года) (САЗ 10-51); Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2012 года № 13 (рег. № 5998 от 16 мая 2012 года) (САЗ 12-21);

б) администрация детских учреждений обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в подпункте а) пункта 9 настоящих Правил, своевременно устранять выявленные недостатки;

в) соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов;

г) устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается;

д) в производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками);

е) переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками;

ж) устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается;

з) осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях;

и) электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами;

к) все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние;

л) при эксплуатации электроустановок запрещается:

1) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

2) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

3) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

4) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

5) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

6) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

7) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

8) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения;

м) всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и так далее) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений;

н) во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться;

о) используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы;

п) детские учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

11. Противопожарное водоснабжение:

а) администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения:

1) систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями);

2) пожарных водоемов и резервуаров;

3) насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях;

4) пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам;

5) внутренних пожарных кранов;

6) стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара;

б) внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты;

в) пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия крана.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их "на ребро". На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

1) буквенный индекс ПК;

2) порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части;

г) в случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану;

д) водоемы и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств;

е) крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

12. Установки пожарной автоматики:

а) администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых Правил технического содержания установок пожарной автоматики, утверждённых Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2002 года № 119 "Об утверждении и введении в действие Правил производства и приёмки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации на территории Приднестровской Молдавской Республики" (рег. № 1546 от 7 июня 2002 года) (САЗ 02-23). Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с данными Правилами по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Учреждения, не имеющие возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить соответствующие договора на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями;

б) при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо детского учреждения, ответственное за эксплуатацию установок;

в) установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии;

г) в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация детского учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану;

д) при эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

1) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

2) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

3) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

4) использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

5) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

3. Первичные средства пожаротушения

13. Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами (Приложение № 3 к настоящим Правилам).

14. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ППБ 01-06, утверждённых Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года № 64 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республики. ППБ 01-06" (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10) (далее - ППД 01-06).

Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ ПМР 12.4.026-2004 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний", утверждённые Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 1 марта 2004 года № 129 "О введении в действие государственных стандартов (ГОСТ ПМР ГОСТ Р)" (рег. № 2663 от 17 марта 2004 года) (САЗ 04-12).

15. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ППБ 01-06:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

16. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

17. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

18. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о месте их расположения.

19. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

20. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

21. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IV6 и V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, в соответствии с пунктами 5.17; 5.18; 5.19; Приказа Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 13 июня 2003 года № 542 "О вводе в действие СНиП ПМР 21-01-03 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (рег. № 2275 от 3 июля 2003 года) (САЗ 03-27) следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители порошковые емкостью 5 л - 2 шт., ведра - 4 шт., топоры - 2 шт., лопаты - 2 шт., багры - 2 шт., лестницы приставные - 1 шт., бочки с водой емкостью 0,25 куб.м - 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 куб.м).

22. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя детского учреждения.

23. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

4. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения

24. Учебные классы и кабинеты:

а) в учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и тому подобное;

б) приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и тому подобное, размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках;

в) хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускаются;

г) хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и тому подобное, должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях;

д) запрещается складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами;

е) размещение фильмохранилищ областных, районных и межрайонных фильмотек в школьных зданиях с пребыванием детей не допускается.

При эксплуатации областных, районных и межрайонных фильмохранилищ следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для организаций кинопроката;

ж) демонстрирование диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа непосредственно в классах и кабинетах допускается при соблюдении следующих требований:

1) демонстрирование кинофильмов проводится на узкопленочной аппаратуре;

2) диапроектор или узкопленочный кинопроектор должен устанавливаться с противоположной стороны от выхода из помещения;

3) во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов присутствуют учащиеся (воспитанники) одной учебной группы в количестве не более 50 человек;

4) к работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике пожарной безопасности, выданный местными органами кинофикации и государственного пожарного надзора;

5) кинофильмы, предназначенные для очередного показа, должны храниться в плотно закрытых коробках или фильмоскопах.

5. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

25. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и тому подобное) являются руководители детских учреждений.

26. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

27. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших классов.

28. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

29. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:

а) в зданиях 1 и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа;

б) в зданиях III-V степени огнестойкости - только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

30. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

31. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв.м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

32. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

а) в зданиях I, II и III степени огнестойкости:

1) при односторонней эвакуации - 30 шт;

2) при двухсторонней эвакуации - 60 шт;

б) в зданиях IV и V степени огнестойкости:

1) при односторонней эвакуации - 15 шт;

2) при двухсторонней эвакуации - 30 шт;

33. Расстояние между рядами должно соответствовать параметрам, приведённым в таблице "Параметры для проходов в помещениях при проведении культурно-массовых мероприятий" (Приложение № 4 к настоящим Правилам).

34. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

35. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

36. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

37. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах детских учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

38. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и тому подобное);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и тому подобное), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и тому подобное, конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.

39. Полы помещений должны быть ровными без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны устраиваться пологие пандусы.

40. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировки, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

41. Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

42. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

43. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

44. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

45. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и тому подобное) иллюминация немедленно отключается и не должна включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

46. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

47. При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легко воспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и тому подобное;

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

6. Порядок действия в случае возникновения пожара

48. В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

49. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и тому подобное) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

50. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществить руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и тому подобное;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

51. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Приложение № 1 к Правилам пожарной
безопасности для образовательных учреждений
на территории Приднестровской Молдавской
Республики, утверждённых Приказом
Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2013 года № 23

Программа
и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками детских учреждений

1. Для изучения Правил пожарной безопасности все работники детских учреждений должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный).

2. Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, с сезонными и временными работниками, а также со студентами, прибывшими на практику.

3. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:

а) с общими мерами пожарной безопасности;

б) с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения;

в) с практическими действиями в случае возникновения пожара.

4. Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными подписями инструктировавшего и инструктируемого.

5. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

а) с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете, лаборатории, мастерской и выполнении определенных видов работ;

б) с планом и порядком действий в случае возникновения пожара;

в) с образцами всех имеющихся в детском учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.

6. Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже одного раза в шесть месяцев.

7. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).

8. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся на объекте средств пожаротушения и ознакомлением инструктируемых с мерами пожарной безопасности в быту.

Приложение № 2 к Правилам пожарной
безопасности для образовательных учреждений
на территории Приднестровской Молдавской
Республики, утверждённых Приказом
Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2013 года № 23

Программа
обучения учащихся и воспитанников Правилам пожарной безопасности

1. Обучение учащихся и воспитанников детских учреждений Правилам пожарной безопасности проводится с целью воспитания у них бережного отношения к государственной собственности, оказания практической помощи взрослым в сохранении государственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, воспитания навыков по предупреждению пожаров и тушению загораний, а также по оказанию первой помощи пострадавшим.

2. Занятия проводятся классными руководителями, учителями, воспитателями, преподавателями и мастерами производственного обучения.

3. Порядок проведения и темы занятий определяются руководителем детского учреждения. К проведению занятий целесообразно привлекать работников пожарной охраны.

4. Занятия по изучению Правил пожарной безопасности следует проводить с учетом возраста учащихся и воспитанников.

5. С учащимися V-VIII классов материалы программы изучаются в сокращенном подъеме.

6. С учащимися I-IV классов и детьми старшего дошкольного возраста проводятся беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.

Приложение № 3 к Правилам пожарной
безопасности для образовательных учреждений
на территории Приднестровской Молдавской
Республики, утверждённых Приказом
Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2013 года № 23

Первичные средства пожаротушения для помещений

| N п/п | Назначение помещения | Единица измерения | Огнетушители |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение помещения | Единица измерения | Порошко- вые 5 кг | Углекис- лотные емк. 2 л. | Брезентовое или асбесто- вое полотно размером 2х2 м. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Классы, кабинеты, аудитории, лекционные и административные помещения, спальные помещения, группы детских дошкольных учреждений, общежития профтехучилищ | 30 погонных метров длины коридора, фойе, холла, рекреации | 1 |  |  | Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухими стенами и перегородками |
| 2. | Лаборатории химии, физики, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового обучения (кроме мастерских по обработке металлов) кружки технического моделирования, живописи, юных натуралистов, кинофото- лаборатории, библиотеки, комнаты для хранения и чистки оружия, студии | 100 кв. м |  |  |  | Не менее одного на помещение |
| 3. | Кабинеты информатики и вычислитьельной техники, радиотехнические центры, электромашинные помещения и помещения вентиляционных систем | 100 кв. м | 1 | 1 |  | Одного углекислотного на помещение |
| 4. | Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читательные залы, мастерские по обработке металла | 200 кв. м | 1 | 1 |  | Одного углекислотного на помещение |
| 5. | Гаражи, открытые стоянки автомашин, тракторов и др. техники (без учета первичных средств пожаротушения, которыми оборудованы транспортные средства) | 100 кв. м или 5 единиц техники на открытой стоянке | 1 |  | 1 | Не менее двух на помещение или стоянку. Дополнительно оборудуются ящиком с песком и лопатой |
| 6. | Котельные на твердом и газообразном топливе | на 2 котла | 1 |  |  | Ящик с песком и лопатой |
| 7. | Котельные на жидком топливе | на 1 котел | 1 |  |  | Ящик с песком и лопатой |
| 8. | Кинопроекционная, кинопередвижка | на 1 аппарат | 1 |  | 1 | Ящик с песком и лопатой |

Приложение № 4 к Правилам пожарной
безопасности для образовательных учреждений
на территории Приднестровской Молдавской
Республики, утверждённых Приказом
Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2013 года № 23

Параметры
для проходов в помещениях при проведении культурно-массовых мероприятий

| Количество непрерывно | Наименьшее расстояние между спинками сидений (в метрах) | Ширина прохода рядами (в метрах) |
| --- | --- | --- |
| При односторонней эвакуации ряда | При двухсторонней эвакуации ряда | Наименьшее расстояние между спинками сидений (в метрах) | Ширина прохода рядами (в метрах) |
| До 7 | До 15 | 0,80 | 0,35 |
| 8-12 | 16-25 | 0,85 | 0,40 |
| 13-20 | 26-40 | 0,90 | 0,45 |
| 21-25 | 41-45 | 0,95 | 0,50 |
| 26-30 | 51-60 | 1,00 | 0,55 |