# приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Естественно-географический факультет

Кафедра «БЖД и ОМЗ»

|  | Утверждаю И.О. декана ЕГФ: Фоменко В.Г., к.г.н., доцент «____» ______________ 2014 г |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

на 2014/2015  учебный год

#### Учебной ДИСЦИПЛИНЫ

#### «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ»

Направление подготовки: 280700  «Техносферная безопасность»

Профиль: «Пожарная безопасность»

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр

Форма обучения: очная

#### Тирасполь  2014

Рабочая программа дисциплины «Пожарная безопасность в элетроустановках» /сост. Е.А. Курдюкова – Тирасполь: ГОУ ПГУ, 2014- 11с.

Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины «Пожарная безопасность в электроустановках»  в части цикла Б3.В.2  «Профессиональные дисциплины» студентам очной формы обучения  по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность»

Рабочая программа составлена  с учетом Федерального  Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки  280700 «Техносферная безопасность» (квалификация (степень) "бакалавр")", утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 723 (ред. от 31.05.2011) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2010 N 16314)

###### Составитель  __________________ / Курдюкова Е.А., ст. преп.каф. БЖД и ОМЗ/

- Цели и задачи  освоения дисциплины

Цель данной дисциплины – формирование у студентов навыков обеспечения пожарной безопасности электрооборудования, за счет правильного выбора степени защиты электрооборудования, обеспечивающей его пожаро и взрыво-безопасную эксплуатацию в указанной зоне, а так же за счет грамотного использования устройств молниезащиты и устройств защиты от статического электричества.

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» дисциплина «Пожарная безопасность в электроустановках» относится к части профессионального цикла.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Электроника и электротехника», «Пожарная безопасность технологических процессов» и «Производственная и пожарная автоматика»

- Требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК-7 | - владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; |
| ОК-10 | - способностью к познавательной деятельности; |
| ПК-13 | - способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях |
| ПК-16 | - способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16) |
| ПК-17 | - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; |

В результате освоения дисциплины студент должен:

3.1.Знать:

- причины возникновения пожаров в электроустановках;

- виды и уровни пожаро- и взрывозащиты, области применения и маркировку взрывозащищенного электрооборудования;

- методы, способы и средства обеспечения пожарной безопасности электрооборудования;

3.2.Уметь:

- рассчитывать и выбирать электрооборудование и аппаратуру его защиты для, работы в нормальной, пожаро- и взрывоопасной среде;

- проводить пожарно-техническое обследование электрооборудования, устройств молниезащиты и защиты от статического электричества;

3.3. Владеть

- методами обеспечения пожарной безопасности электрооборудования;

- методикой пожарно-технического обследования электрооборудования;

- методами расчета устройств молниезащиты и устройств защиты от статического электричества.

- Структура и содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости в з.е./часах по  видам аудиторной и самостоятельной  работы студентов по семестрам:

| Семестр | Количество часов |  |  |  |  |  | Форма итогового контроля (часов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость, з.е./часы | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аудиторных |  |  |  | Самост. работы |  |  |
|  |  | Всего | Лекций | Лаб. раб. | Практич. зан |  |  |  |
| 6 | 3з.е./90 | 90 | 20 | - | 20 | 50 | экз | - |
| Итого: | 3з.е./90 | 90 | 20 | - | 20 | 50 | экз | - |

4.2. Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

| № раз- дела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  | Внеауд. работа (СР) | Итоговый контроль |  |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  | Зачет | Экзамен |
|  | Основы пожарной безопасности применения электроустановок | 8 | 2 | - | - | 6 | - |  |
|  | Пожарная опасность электрических сетей | 16 | 4 | 4 | - | 8 | - |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности силовых, осветительных электроустановок | 26 | 4 | 12 | - | 10 | - |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок | 12 | 4 | - | - | 8 | - |  |
|  | Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества | 18 | 4 | 4 | - | 10 | - |  |
|  | Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации электроустановок | 8 | 2 |  | - | 6 | - |  |
| Итого |  | 90 | 20 | 20 | - | 48 | - | 2 |
| Всего |  | 90 | 20 | 20 | - | 48 | - | 2 |

4.3. Тематический план по видам учебной деятельности

Лекции

| № п/п | № раздела дисц. | Объем часов | Тема лекции | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | Основы пожарной безопасности применения электроустановок | Стенд, плакаты, методич. пособие |
| 2 | 2 | 4 | Пожарная опасность электрических сетей | Стенд, плакаты, методич. пособие |
| 3 | 3 | 4 | Обеспечение пожарной безопасности силовых, осветительных электроустановок | Стенд, плакаты, методич. пособие |
| 4 | 4 | 4 | Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок | Стенд, плакаты, методич. пособие |
| 5 | 5 | 4 | Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества | Стенд, плакаты, методич. пособие |
| 6 | 6 | 2 | Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации электроустановок | Стенд, плакаты, методич. пособие |
| Итого: 20 ч |  |  |  |  |

Практические (семинарские) занятия

| № п/п | № раздела дисциплины | Объем часов | Тема практического занятия | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | Определение допустимой длительной нагрузки на провода и кабели; выбор электропроводок и кабельных линий для пожароопасных и взрывоопасных зон по ПУЭ. Выбор параметров аппаратов защиты от токов К.З. и перегрузок | МУ к практ. работам |
| 2 | 3 | 4 | Решение задач по выбору электрооборудования для пожароопасных и взрывоопасных зон по ПУЭ | МУ к практ. работам |
| 3 |  | 4 | Тепловой расчет силовых и осветительных сетей | МУ к практ. работам |
| 4 |  | 4 | Решение задач по определению параметров электродвигателей переменного тока | МУ к практ. работам |
| 5 | 5 | 4 | Решение комплексных задач по молниезащите | МУ к практ. работам |
| Итого: 20 ч |  |  |  |  |

Лабораторные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа студента

| Раздел дисциплины | № п/п | Тема и вид СРС | Трудоемкость (в часах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Общие сведения о «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). Классификация среды, окружающей электроустановки. Электрооборудование общего назначения и взрывозащищенное. Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды. | 8 |
| 2 | 2 | Электроснабжение и электрические сети. Конструкция и маркировка проводов и кабелей. Общие требования ПУЭ к электропроводкам кабельным линиям. Нормативные документы. Аппараты защиты электрических сетей и электроустановок. Нормативные документы | 8 |
| 3 | 3 | Пожарная опасность распределительных устройств Пожарная опасность электродвигателей и аппаратов управления. Нормативные документы. Электроосвещение. Нормативные требования к аварийному и эвакуационному освещению. Электрические источники света, пожарная опасность. Нормативные документы. Основные требования Правил устройства электрооборудования и других нормативных документов. Защита силовых и осветительных сетей от коротких замыканий и перегрузок. Расчет электрических сетей по нагреву | 8 |
| 4 | 4 | Промышленные и сельскохозяйственные электротермические установки. Пожарная опасность и противопожарные мероприятия. Бытовые электронагревательные приборы. Пожарная опасность и меры профилактики при их эксплуатации. Электродуговая сварка металлов. Пожарная опасность, мероприятия по обеспечению пожарная безопасности электросварочных работ. Нормативные документы. | 8 |
| 5 | 5 | Краткие сведения о разрядах молнии, её опасные последствия. Классификация защищаемых объектов по молниезащите. Требования к выполнению молниезащиты зданий и сооружений. Статическое электричество. Пожарная опасность. Нормативные документы. | 8 |
| 6 | 6 | Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проектов. Пожарно-техническое обследование электрооборудования на объектах. | 8 |
| Итого: |  |  | 48 ч |

5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрены

6. Образовательные технологии

.

| Семестр | Вид занятия (Л, ПР, ЛР) | Используемые интерактивные образовательные технологии | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Л | Анализ конкретных ситуаций, методика «ПОПС-формула» (позиция, обоснование, пример, следствие) | 1 |
|  | ПР | Мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, работа в малых группах, групповое обсуждение, методика «Дерево решений», методика «ПОПС-формула». | 2 |
| Итого: |  |  | 3 |

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- .Сущность и характеристика типовых причин пожаров от электроустановок.

- Общие принципы профилактики пожаров от электроустановок.

- Классификация пожаро- и взрывоопасных зон. Общие свойства и характер среды помещений и наружных установок.

- Взрывозащищенное электрооборудование. Виды и уровни взрывозащиты.

- Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Степени защиты оболочек электрооборудования.

- Маркировка электрооборудования общего назначения.

- Методы выбора электрооборудования для взрыво- пожароопасных зон.

- Общие требования к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования. Нормативные документы.

- Классификация электрических сетей. Конструкция, маркировка и область применения проводов и кабелей, способы их прокладки.

- Аппараты защиты, их назначение, виды, номинальные параметры и конструктивные особенности.

- Пожарная опасность проводов, кабелей и аппаратов защиты. Обеспечение пожарной безопасности электрических сетей: выбор проводов и кабелей, способов их прокладки;

- Расчет необходимого сечения проводников; выбор аппаратов защиты.

- Электрические двигатели и аппараты управления общего назначения. Классификация.

- Взрывозащищенные электродвигатели и аппараты управления.

- Характеристика причин пожароопасных режимов и состояний электродвигателей и аппаратов управления.

- Обеспечение пожарной безопасности: выбор исполнения, соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электродвигателей и аппаратов управления.

- Электроосвещение. Виды освещения (рабочее, аварийное и эвакуационное) и требования к ним.

- Электрические светильники, виды, назначение и устройство. Светильники общего назначения и взрывозащищенные.

- Пожарная опасность электрических светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами.

- Обеспечение пожарной безопасности: выбор светильников по исполнению, соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электроосветительных установок. Нормативные документы

- Заземление и зануление электроустановок.

- Опасность поражения людей электрическим током. Пожарная опасность выноса напряжения на корпусе электрооборудования.

- Сущность защитного заземления и зануления электроустановок. Требования к защитному заземлению и занулению.

- Методика расчета заземлителей. Эксплуатация заземляющих и зануляющих устройств.

- Молниезащита и защита от статического электричества. Взрыво- и пожароопасность воздействия молнии.

- Классификация зданий и сооружений по молниезащите. Молниеотводы: конструктивные типы и характеристики элементов.

- Требования к молниезащитным устройствам зданий и сооружений различных категорий. Эксплуатация молниезащитных устройств.

- Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации электроустановок,

- Назначение и виды обслуживания электроустановок: осмотры, межремонтное обслуживание, профилактические испытания, система планово-предупредительных ремонтов.

- Обследование и оценка  противопожарного состояния электрооборудования объектов, молниезащиты и защиты от статического электричества.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

8.1.  Основная  литература

- Собурь, С. В. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий [текст]: справочник / С. В. Собурь. - М. : ПожКнига, 2005. - 88 с. - ISBN 5-98629-004-6

- Пожарная безопасность общественных и жилых зданий [текст]: справочник / ред. С. В. Собурь. - 3-е изд., доп. - М. : ПожКнига, 2007. - 192 с. ил. - (Б-ка нормативно-технического работника). - ISBN 978-5-98629-014-0.

- Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума [текст]: учебное пособие / С. В. Собурь. - 3-е изд.,доп.(с изменениями). - М. : ПожКнига, 2007. - 296 с. : ил. - (ISBN 978-5-98629-016-4.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153.-34.0-03.301-00.(ВППБ 01-02-95*) [Текст]; (Издание третье с изменениями и дополнениями) Москва : «Издательство НЦ ЭНАС,2004.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Текст]: — Москва : Проспект, 2013.—112с. ISBN 978-5-392-10379-9.

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CО 153-34.21.122-2003. [Текст]: Утв.Минэнерго России от 2003-06-30, опубликован ЦПТИиТО ОРГРЭС № 2004

8.2.  Дополнительная  литература

- Черкасов В. Н., Костарев Н. П. Пожарная безопасность электроустановок [Текст]: Учебник, - Академия ГПС МЧС России, 1997. – 367 с.

- СНиП 3.05.66-85. Электротехнические устройства. ВНИИ проект электромонтаж.

- ГОСТ 12.2.020.76. Электрооборудование взрывозащищенное.

- ГОСТ 12.1.011-78. Смеси взрывоопасные.

- НПБ 248-97 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности . Методы испытаний».

- Правила защиты от статического электричества в химической,нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1973.

- Черкасов В.Н., Шаровар Ф.И. Пожарная профилактика электроустановок: Учебник. – М.: ВИПТШ МВД РФ, 1987.

- Черкасов В.Н. Защита пожаро- и взрывоопасных зданий и сооружений от молнии и статического электричества. – М.: Стройиздат, 1993

8.3. Методические материалы к практическим занятиям:

МУ к практическим работам по дисциплине «Пожарная безопасность в электроустановках»

8.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- http://ele74197079.narod.ru/bezopasnost_v_chs  - учебный сайт «Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплин БЖД и охрана труда. Безопасность в ЧС»:

- http://www.fire.mchs.gov.ru/  - официальный сайт МЧС (Пожарная безопасность»;

- http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-22.html - сайт «Энергетика. Оборудование и документация»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Учебные фильмы  -  http://ele74197079.narod.ru/   - учебный сайт «Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплин БЖД и охрана труда»

- Учебные и методические пособия: учебники,  учебно-методические пособия для самостоятельной работы.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

#### Рабочая программа  по дисциплине  «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ»  составлена в соответствии с требованиями  Федерального Государственного образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» для преподавания данной дисциплины в части цикла Б3.В.2  «Профессиональные дисциплины» студентам очной формы обучения

11. Технологическая карта дисциплины *

* - модульно-рейтинговая система не  введена

Составитель  ________________  /Курдюкова Е.А., ст. преп. каф. БЖД и ОМЗ

Зав. кафедрой  ________________   /  Ени В.В., кандидат пед. наук,     доцент

Карта обеспеченности учебно-методическими материалами

#### Дисциплина: «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ»

Специальность: 280104«Пожарная безопасность»

Форма обучения: очная

Язык обучения: русский

| Вид методического обеспечения | Название | Год издания | Имеющееся кол-во экземпляров | Требуемое кол-во экземпляров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типовая программа | Примерная программа | 2013 | 1 | 1 | Саратовский аграрный университет |
| Рабочая программа | Рабочая программа по дисциплине «Пожарная безопасность в эл. установках» | 2014 г | 2 | 2 | Разработана на кафедре |
| Методические указания на прохождение практики | - | - | - | - | - |
| Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ | План практи. занятий, МУ к практ. занятиям | - | - | - | Разработаны на кафедре |
| Методические указания по выполнению контрольных и курсовых работ | - | - | - | - | - |
| Контрольные задания для студентов з/о | Вопросы к контрольной работе | - | - | - | Разработаны на кафедре |
| Задания для модульного контроля | - | - | - | - | - |
| Методические указания по выполнению квалификационных работ | - | - | - | - | - |
| Тесты для определения знаний студентами | - | - | - | - | - |
| Задание на курсовое проектирование | - | - | - | - | - |
| Перечень вопросов к зачетам и экзаменам | Вопросы к экзамену | - | - | - | Разработаны на кафедре |
| Экзаменационные билеты | Билеты к экзамену | - | 1 | - | Разработаны на кафедре |
| Учебники, учебные пособия Справочники, атласы, наглядные пособия | Учебный веб-сайт «Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплин «БЖД и охрана труда» http://ele74197079.narod.ru/: |  |  |  |  |