| Общая схема построения ЛСО на гидросооружениях | Схема построения ЛСО в районе размещения химически опасного объекта на основе аппаратуры П-164 (вариант) |
| --- | --- |
|  | Общая схема построения ЛСО на атомной станции |

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ  ПМР: «ЗВОНАРЬ» и «НАБАТ»

Структура оповещения ПМР                                                                   Система связи и оповещения (%) на долю населения в городах ПМР.

Система «набат»                                                                                                                  СИСТЕМА «Звонарь»

Структура СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПМР                             ДЕРЕВО ОТКАЗОВ ССИО

Состояние работоспособности электросирен  в  г. Тирасполь

анализ Работоспособности  электросирен   г. тирасполь   2010-2014 г

| Год проверки | Кол-во эл/сирен | Работают | Не работают | Возможный ущерб (риск) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 45 | 39 | 6 | 20160 чел. 14,96% |
| 2011 | 47 | 39 | 8 | 26880 чел. 19,94% |
| 2012 | 42 | 37 | 5 | 16800 чел. 12,46% |
| 2013 | 43 | 38 | 5 | 16800 чел. 12,46% |
| 2014 | 45 | 39 | 4 | 13440 чел. 9,97% |

Отказы в системе оповещения «ЗВОНАРЬ» и «СИРЕНЫ»

План-схема

расположения сирен  г. Тирасполь

(зоны и площадь оповещения)

# Text boxes

ВИДЫ  Систем оповещения в ЧС

Локальная (ПОО)

Система централизованного оповещения

Оперативно-дежурные службы

Линии связи

Аппаратура управления

Средства

оповещения

1

Орган управления ГОЧС города

ОД

П-164

Тлф.

Химически опасный объект

ДИСПЕТЧЕР

(СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР)

Тлф.

Тлф.

Тлф.

УБЕЖИЩЕ

(ПУ ОБЪЕКТА)

Тлф.

П-164

Хранилища, места разгрузки (загрузки) ХОВ, аварийные службы

П-164

Магнитофон

Городской радиотрансляционный узел

Население города

Опорно-усилительная станция городской радиотрансляционной сети

Радиоузел объекта

Руководящий состав объекта

Уличные громкоговорители на территории

АТС объекта

П-164

Тлф.

Электросирены объекта (цеховые и наружные)

Радиоточки в помещениях объекта

Жилой массив в зоне действия ЛСО

Уличные и квартирные громкоговорители и сирены, управляемые от  ЦСО города

Уличные громкоговорители и сирены, управляемые от  ЛСО объекта

Орган управления

по делам ГОЧС города

Р/с оповещения НГО города

П-164

Диспетчер ГТС

П-164

Электросирены

Населенные пункты, расположенные ниже плотины по течению

(в радиусе до 2,5 км.)

Места проживания

работников гидроузла

3

АС

Начальник смены АС

П-164

Тлф.

П-160

ОД органа управления ГОЧС

субъекта РФ

Радиоактивное облако

Поселок АЭС и населенные пункты в 5-ти км. зоне

Узел связи

и радиоузел

поселка

Уличные

громкоговорители

Электросирены

Квартирные

радиоточки

П-164

Управление электросиренами, сетью проводного вещания на территории АС

3

3

1

2

НАБАТ «А»

НАБАТ «С»

АРМ

(МВД, ГУпЧС)

Среда

передачи данных ADC

Контролер C0128

Блок упр-я эл/сир.

Абон.плата «Набат-А»

БУ ЭС

«Набат-А»

Стационарный блок «Набат С»

( до 8-ми электросирен на 1 Сб «Набат-С»)

Свойства ссио для оьеспечения требуемого уровня безопасности    и   Требования к обеспечению необходимого                                уровня безопасности ССиО